上海瑾瑜商贸有限公司产品资料                                              SBP-1浅地层剖面仪


SBP-1浅地层剖面仪
SBP-1浅地层剖面仪是识别海底沉积物或岩石并给其进行分层的最有效的工具，广泛应用于海底地质勘探、水底沉积物剖面分类、水下管道或电缆探测、水下目标搜寻、疏浚调查、水底电缆铺设路径计划等。跟市场上其他浅地层剖面仪相比，SBP-1浅地层剖面仪使用更灵活方便。既适用于以杆支撑推动的浅水应用，也适用于船拖使用的深水大面积调查。

SBP-1浅地层剖面仪组件包括：

水下拖鱼、连接电缆（含防水接头）、甲板声纳处理器、SONAR VIEW数据记录和分析软件。
可选组件包括：

声纳地图覆盖软件（船舶航迹追踪软件）、电缆管理系统。
水下拖鱼尺寸约91cm*61cm，用于为水下换能器提供稳定的水下工作平台，从而获取最高质量的数据。SPB-1浅地层剖面仪最大可穿透40m海床，海床下坚硬物质反射的波束被水面换能器接收并存储在电脑上，系统会生成跟周围环境密度不同的各种目标的图片。
[image: image1.png]



SONAR VIEW数据记录和分析软件功能强大，使用简便。标准功能包括目标尺寸计算注释和自动底部追踪。用户可以很方便地改变颜色、范围、放大增益等。浅地层图片数据存储在电脑上，可回放或进行数据后处理。SONAR VIEW支持GPS接口，位置坐标和浅地层数据一一关联，可对目标进行地理识别。
可选声纳地图覆盖软件（船舶航迹追踪软件），用于显示调查船在作业区域的航迹，通过该功能，SBP-1适用于大面积海底调查。
[image: image2.png]



电缆管理系统是带滑动环的卷轴，可在布放和回收系统的时候很方便地管理电缆。
[image: image3.png]Ramauatle At Rotaton Pin
Crank Hande

Connectr for
Cabio o
ontol Box





SBP-1浅地层剖面仪技术参数：

拖鱼：频率10kHz；
底部沉积物分辨率：6cm；
波束宽度：30°；
脉冲长度：可变；

功率输出：300watt；
换能器类型：锥形；
最大穿透深度：约40m；
最大拖鱼工作深度：150m；
建议拖速：1.6-8km/h。
尺寸和重量：

声纳处理器：宽23cm*高10cm*直径19cm，1.35kg；
声纳处理器电源：12VDC，120/220VAC@8W；

电缆：直径0.9cm，长46m，重11.25kg；
拖鱼：长91.4cm*宽61cm*高22.9cm，拖曳配置（含压舱）18kg，手动拖动杆13.5kg。
Tel：021-36320539                  www.generule.com                  E-Mail：henry@generule.com


